
重庆电信职业学院

博学楼等屋面防水维修项目

竞争性谈判文件
重庆电信职业学院制

    2024年5月21日

第一部分 谈判项目书
一、项目名称及编号：

博学楼等屋面防水维修项目（编号：20240508）
二、资格要求：

（一）基本资格条件

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。
2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系，无重大违法违规记录。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

（二）特定资格条件

1.为了保证售后服务的质量，竞价人必须为本地企业或在本地设有常年办事处及售后服务机构。

2.竞价人需具有建筑工程施工承包资质或防水工程专业承包资质，要有防水工程施工业绩证明。

三、产品质量及服务要求：
1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。
2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。
3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式两份，一正一副。

四、项目技术参数、数量及质量要求

博学楼一阶屋面原采用是融化的沥青材料涂抹在刚性屋面上的维修方式，现沥青层大面积老化起层脱落，导致一阶教室和走道出现漏水情况，另屋面水通过女儿墙墙脚渗透到外墙面，造成外墙抹灰和保温层起鼓开裂，涂料层脱落等情况。此外，一阶屋面女儿墙内抹灰也大面积开裂脱落，女儿墙压顶也严重开裂破损掉落，出现钢筋锈蚀掉落的情况。龙湖餐厅屋面女儿墙底部防水卷材脱落需要修复，女儿墙压顶也出现了一阶屋面类似现象也需要修复。龙湖餐厅几个小屋面没有进行过防水维修，也出现女儿墙墙脚向外墙渗水的情况。精工楼有两段女儿墙墙脚向外墙面渗水的情况，同样需要进行防水处理，我单位决定对上述现象进行维修。

（二）维修方案

博学楼一阶屋面的维修方案：1、清除屋面老化沥青层，铲除女儿墙破损开裂的抹灰层，拆除破损的女儿墙压顶，建筑垃圾清运；2、支模板，扎钢筋，搅拌并浇筑压顶混凝土(C25)；3、拆模板，女儿墙内抹灰（1：2水泥砂浆）；4、清理屋面，涂刷2mm厚非固化防水涂料，铺4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材，搭接长度10cm，下水口须做加强处理。

龙湖餐厅屋面的维修费方案：1、拆除女儿墙底部空鼓脱落的防水卷材，拆除破损的女儿墙压顶，铲除女儿墙破损开裂的抹灰层 2、支模板，扎钢筋，搅拌并浇筑压顶混凝土(C25)；3、拆模板，修补女儿墙内墙面抹灰面层（1：2水泥砂浆）；4、修复女儿墙底部防水层2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材）；5、防水质保期八年。

精工楼女儿墙墙脚防水维修方案：将女儿墙墙脚卷材和刚性屋面混凝土凿开，宽约40cm,长33m，对女儿墙根部用防水材料封堵，再用防水卷材进行加强处理，后用混凝土回填密实，再铺一道防水卷材与原卷材搭接30cm,女儿墙上翻50cm，清理并运输建筑垃圾。         

博学楼一阶屋面女儿墙压顶                龙湖餐厅屋面女儿墙压顶
[image: image9.png]


[image: image10.png]



（三）博学楼等屋面防水维修项目工程量明细

	序号
	位置
	分项工程名称
	工程量
	备注

	1
	博学楼一阶屋面
	拆除沥青防水层
	591m2
	

	
	
	拆除女儿墙内抹灰层
	211m2
	

	
	
	拆除破损混凝土压顶
	117m
	

	
	
	现浇混凝土压顶（含钢筋、模板和混凝土C25）
	117m
	

	
	
	女儿墙内墙面抹灰（1：2水泥砂浆）
	284m2
	

	
	
	屋面防水层施工（2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材）
	651m2
	

	
	
	材料运输、建筑垃圾清运等
	1项
	

	2
	龙湖餐厅屋面
	拆除女儿墙破损混凝土压顶
	148
	

	
	
	拆除女儿墙底部空鼓脱落的防水卷材
	90m2
	

	
	
	现浇混凝土压顶（含钢筋、模板和混凝土C25）
	148
	

	
	
	修补女儿墙内墙面抹灰面层（1：2水泥砂浆）
	80
	含破损的原抹灰层铲除，该工程量为预估，结算时已实际收方为准。

	
	
	修复女儿墙底部防水层（2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材）
	314
	

	
	
	材料运输、建筑垃圾清运等
	1项
	

	3
	精工楼
	女儿墙墙脚渗水处理
	33米
	


（四）现场图片


[image: image1]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image4]

[image: image5]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image6]

[image: image7]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image8]
备注：1.报价应当为包含人工、材料、机具使用、管理费和税金等所有费用的包干费用。
2. 因本工程为维修项目，除防水工程外其他维修项目比较简单，只要求针对防水维修工程编制针对性的施工方案，施工方案要重点体现施工安全、质量、工期和重点部位如女儿墙墙角、屋面管道周边及下水口和屋面伸缩缝等重点部位加强处理方案；
3.施工用水用电甲方提供；
4.竞谈商家需协同专业技术人员共同参与，便于技术沟通。
5.竞谈商家必须要进行现场踏勘，现场联系人：曹祝红，18623503706。
6.所用防水材料必须符合现行国家标准，进场材料必须有国家质量检测报告，投表书中注明所用防水材料的品牌和相关参数报告；
7. 防水工程质保期八年，其他为两年。
五、最终报价及相关文件要求：

	（一）报价文件格式工程量及预算表
序号
位置
分项工程名称
工程量
全费用单价（元）
金额（元）
备注
1
博学楼一阶屋面
拆除沥青防水层

591m2
拆除女儿墙内抹灰层

211m2
拆除破损混凝土压顶
117m

现浇混凝土压顶（含钢筋、模板和混凝土C25）
117m

女儿墙内墙面抹灰（1：2水泥砂浆）
284m2
屋面防水层施工（2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材）
651m2
材料运输、建筑垃圾清运等
1项
小计
元
2
龙湖餐厅屋面
拆除女儿墙破损混凝土压顶
148

拆除女儿墙底部空鼓脱落的防水卷材
90m2
现浇混凝土压顶（含钢筋、模板和混凝土C25）
148

修补女儿墙内墙面抹灰面层（1：2水泥砂浆）
80

含破损的原抹灰层铲除，该工程量为预估，结算时已实际收方为准。
修复女儿墙底部防水层（2mm厚非固化防水涂料和4mm厚聚酯胎国标Ⅱ型防水卷材）
314

材料运输、建筑垃圾清运等
1项
小计
元
3
精工楼
女儿墙墙脚渗水处理
33米
小计
元
合计
元（大写：）



竞谈文件要求：
1. 全费用单价包含人工费、材料费、机械使用费，管理费及利润和税金等所有的包干费用。并满足项目建设方案技术要求。
2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。
3. 竞价人在竞谈文件中需提供企业现行合法有效的营业执照（或营业执照公证件）复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞谈单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书。

六、交货、验收及付款
中标单位应于2024年6月20日前完成施工，未按期完工并交付使用，又未向采购人提出书面申请说明，视为违约，不支付款项，也不退还其保证金。项目完工后由竞价人向采购人提交验收申请，经采购人组织验收合格并签字确认后付合同总金额的95%，余5%作为质保金，质保期满付款，详细付款条款以合同约定为准。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：图书馆B501会议室

2.谈判时间：2024年5月28日下午14:30，提前半小时到场签到。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：欧阳老师，联系电话：023-49633929 18723086094

九、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5000元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆电信职业学院         

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆永川支行             

账  号：3100090009264104857

☆竞谈现场单独提供一份纸质投标保证金银行回单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方组织验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。
第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款
甲方（买方）：                                         
乙方（卖方）：                                          
甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：
（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格
（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。
（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。
三、交货时间
甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。
六、付款方式
（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的  %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。
（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税  发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。
七、售后服务
1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。
2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。
（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）
附件2：谈判申请及声明
致：                         （竞争性谈判人）
根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本壹份。
据此函，签字人兹同意如下：
1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。
2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。
3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。
4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。
5.与本申请有关的正式通讯地址为：
地   址：                       
电   话：                       
传   真：                       
电子邮箱：                      

法定代表人（签字）：           

竞价人（盖章）：            
日    期：       年    月    日
附件3：法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系
               (竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：
单位：               部门：                 职务：
竞价人：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)
日期：      年    月    日
（粘贴双方身份证复印件）

PAGE  
7

[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.jpg]296 $6@20
=i =L

Lol 200 oy

AT




[image: image18.jpg]396 P60
T g =T
1 10DL200 1100
I T




